## Sheet2
附件1
2024年防爆灯具等3种网售产品质量国家监督抽查 不合格产品及生产销售单位名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 备注
1 | 防爆灯具 | 常州聚格照明灯具有限公司 | 江苏江控防爆电器有限公司 | 江苏省 | 防爆免维护（LED）照明灯 | BAD85，220V，50W | 2024-05-01 | 隔爆接合面*，抗冲击试验*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
2 | 防爆灯具 | 常州格宜特照明科技有限公司 | 常州钱氏照明电器有限公司 | 江苏省 | 防爆LED投光灯 | BD-QSZM，220V，50W | 2024-08-01 | 外壳耐压试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
3 | 防爆灯具 | 温州弘煤防爆电器有限公司 | 浙江景安防爆科技有限公司 | 浙江省 | 矿用隔爆型LED巷道灯 | DGS12/127L(A) 127V 12W | 2024.8 | 隔爆接合面* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
4 | 防爆灯具 | 温州泓昌电气有限公司 | 浙江安企兴电气有限公司 | 浙江省 | 防爆LED灯 | BDL AC220V 30W | 2023.08/1 | 隔爆接合面*，外壳耐压试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 1688
5 | 防爆灯具 | 山东星贝机械设备有限公司 | 浙江雅明防爆科技有限公司 | 浙江省 | LED防爆灯（视孔） | YMD 220V 15W | 2024.8 | 隔爆接合面*，抗冲击试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 1688
6 | 防爆灯具 | 浙江广顺防爆电气有限公司 | 浙江广顺防爆电气有限公司 | 浙江省 | 防爆应急(标志)灯 | BAJ52-，220V，2×3W | 2024年8月 | 隔爆接合面*，抗冲击试验*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
7 | 防爆灯具 | 乐清市荣卓电气经营部 | 浙江荣上电气科技有限公司 | 浙江省 | LED防爆灯具 | BATL59，AC220V，30W | 2024年8月 | 隔爆接合面*，外壳耐压试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝 | 标称生产单位已更名为：荣上防爆科技有限公司
8 | 防爆灯具 | 浙江一鼎防爆科技有限公司 | 乐清一鼎防爆电器有限公司 | 浙江省 | 防爆LED照明灯 | YLED-11，220V，30W | 2024-07-01 | 电气间隙*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验*，外壳耐压试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝 | 标称生产单位已更名为：浙江一鼎防爆科技有限公司
9 | 防爆灯具 | 浙江中木防爆科技有限公司 | 浙江中木防爆科技有限公司 | 浙江省 | 防爆LED照明灯 | ZM8097，AC85-264V，50W | 2024-09-01 | 隔爆接合面*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
10 | 防爆灯具 | 杭州上鸿电子科技有限公司 | 杭州上鸿电子科技有限公司 | 浙江省 | LED防爆灯 | BAF188 AC220V 40W | 2024-08-01 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 京东
11 | 防爆灯具 | 浙江飞骏防爆电气有限公司 | 浙江飞骏防爆电气有限公司 | 浙江省 | 防爆应急灯 | BLD | 2024年08月 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 1688
12 | 防爆灯具 | 森本科技有限公司 | 森本科技有限公司 | 浙江省 | 防爆高效节能LED灯 | BAD85 AC220V 50W | 2024/08 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多
13 | 防爆灯具 | 乐清市景天照明有限公司 | 乐清市景天照明有限公司 | 浙江省 | 免维护LED防爆灯 | JT-BFL709 220V 50W | 2024.08 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多
14 | 防爆灯具 | 浙江森恩防爆电器有限公司 | 浙江森恩防爆电器有限公司 | 浙江省 | 防爆LED灯 | BSX86-B-Z-50 220V 50W | 2024年08月 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 淘宝
15 | 防爆灯具 | 常州腾熙照明科技有限公司 | 温州沈安防爆电器有限公司 | 浙江省 | 防爆应急（标志）灯 | BCJ（BYY）127/220V 2×4W | 2024-08-01 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 天猫 | 涉嫌假冒
16 | 防爆灯具 | 浙江秦阳电气有限公司 | 浙江金荣防爆电器有限公司 | 浙江省 | 防爆双头应急灯 | JRBAJ52 220V 2×5W | 2024-07-01 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 天猫
17 | 防爆灯具 | 常州朗图光电科技有限公司 | 中山摩恩防爆电器科技有限公司 | 广东省 | 免维护LED防爆荧光灯 | ME1802 220V | 2024年 Ⅱ | 抗冲击试验*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 天猫
18 | 防爆灯具 | 深圳市邦镇灯饰有限公司 | 深圳大富豪灯饰有限公司 | 广东省 | 免维护LED防爆灯 | BLED 220V 30W | 2024年 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 天猫 | 经查询企业信息公示系统，关联企业为：深圳市大富豪灯饰有限公司
19 | 防爆灯具 | 中山市登胜模具有限公司 | 深圳市菲驰照明有限公司 | 广东省 | LED防爆灯 | FCZM-FBD 85-265V 30W | 2024年08月 | 隔爆接合面*，电气间隙*，爬电距离* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 天猫
20 | 防爆灯具 | 惠州市京力电子商务有限公司 | 广东昕亚照明科技有限公司 | 广东省 | 防爆应急灯（标志灯） | SX 220V | 2024-06-01 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 京东
21 | 防爆灯具 | 深圳市秦邦照明科技有限公司 | 深圳市秦邦照明科技有限公司 | 广东省 | LED防爆灯 | GDC66 220V 50W | 2024年 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 天猫
22 | 防爆灯具 | 常州苏亚照明电器有限公司 | 深圳市亚明防爆电器有限公司 | 广东省 | 免维护LED防爆灯 | YMF-T150 AC/DC220V 70W | 2024-07-01 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 天猫
23 | 防爆灯具 | 长沙市芙蓉区林源灯具商行 | 广东拼搏防爆科技有限公司 | 广东省 | LED免维护防爆灯 | PB-FB AC220V 50W | 24-01 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多
24 | 防爆灯具 | 广东省缙亮照明科技有限公司 | 广东省政亮照明科技有限公司 | 广东省 | 消防应急照明灯具 | ZL-ZFZD-E3WB DC220V 3W | 2024-08-01 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多 | 经查询企业信息公示系统，关联企业为：广东政亮照明科技有限公司
25 | 防爆灯具 | 汕头市金亚发电子有限公司 | 广东云智卓光电科技有限公司 | 广东省 | 消防应急照明灯具 | ZZ-ZFZD-E10W-F1 AC220V 10W | 2024年 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多
26 | 防爆灯具 | 深圳市迅辉照明科技有限公司 | 深圳市迅辉照明科技有限公司 | 广东省 | LED防爆灯 | XH-FBD，220V，50W | 2024年08月 | 隔爆接合面* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
27 | 防爆灯具 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 重庆兆美科技有限公司 | 重庆市 | 防爆免维护LED照明灯 | LT-GY/FB 220V 50W | 2024年Ⅲ | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 京东
28 | 防爆灯具 | 常州顶鼎照明科技有限公司 | / | / | 免维护LED防爆灯 | BHJ，AC220V，50W | 2024-8 | 隔爆接合面* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
29 | 防爆灯具 | 乐清市邦仕电气有限公司 | / | / | 防爆LED视孔灯 | BAK51 DC24V 5W | 2024年8月 | 抗冲击试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
30 | 防爆灯具 | 合肥市包河区李瑶五金建材经营部 | / | / | 防爆应急灯 | BCJ-2×2.5 220V 5W | 2024年 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多
31 | 防爆电机 | 佳沐斯防爆电机（江苏）股份有限公司 | 佳沐斯防爆电机（江苏）股份有限公司 | 江苏省 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX3-90L-4 1.5kW 380V | 2024年08月 | 隔爆接合面*,效率的确定 | 初检机构：南通市产品质量监督检验所 复检机构：南阳防爆电气研究所有限公司(国家防爆电气产品质量检验检测中心) | 1688 | 复检仍不合格
32 | 防爆电机 | 凯利达科技股份有限公司 | 凯利达科技股份有限公司 | 浙江省 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX3-90S-2 1.5kW 380V | 2024年06月 | 效率的确定 | 南通市产品质量监督检验所 | 淘宝
33 | 防爆电机 | 浙江鹊石防爆电机有限公司 | 浙江鹊石防爆电机有限公司 | 浙江省 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX4-90S-2 1.5kW 380V | 2024年08月 | 隔爆接合面*,效率的确定 | 南通市产品质量监督检验所 | 淘宝
34 | 防爆电器 | 河北州首防爆电器有限公司 | 河北州首防爆电器有限公司 | 河北省 | 防爆接线盒 | AH-20/C-G，AC380V/220V | 2024-08-01 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验*，外壳耐压试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
35 | 防爆电器 | 石家庄超瑞传感技术有限公司 | 石家庄超瑞传感技术有限公司 | 河北省 | 温度控制变送器 | CRW-2010 24VDC 4-20mA | 2024-08-01 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 淘宝
36 | 防爆电器 | 浙江秦阳电气有限公司 | 腾达防爆科技有限公司 | 浙江省 | 防爆行程开关 | dLXK-211B 380V 5A | 2024.3 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
37 | 防爆电器 | 浙江国忠防爆电气有限公司 | 浙江国忠防爆电气有限公司 | 浙江省 | 防爆接线盒 | BHD51- AC 220/380V 20A | 2024.3 | 抗冲击试验*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
38 | 防爆电器 | 乐清市宜鸿电器有限公司 | 乐清市宜鸿电器有限公司 | 浙江省 | 防爆接线盒 | AH-BHD51 AC220/380V 20A | / | 隔爆接合面*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
39 | 防爆电器 | 泉州市一撇一捺电子科技有限公司 | 浙江创固防爆科技有限公司 | 浙江省 | 防爆接线盒 | AH系列 AC220/380V 20A | 2024.6 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
40 | 防爆电器 | 乐清市荣卓电气经营部 | 浙江荣上电气科技有限公司 | 浙江省 | 防爆接线盒 | AH-，AC380/220V，20A | 2024-05-01 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝 | 标称生产单位已更名为：荣上防爆科技有限公司
41 | 防爆电器 | 浙江百宏防爆电气有限公司 | 温州市百宏电气有限公司 | 浙江省 | 防爆接线盒 | AH- 220/380V 20A | / | 抗冲击试验*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝 | 标称生产单位已更名为：浙江百宏防爆电气有限公司
42 | 防爆电器 | 温州东创防爆电器有限公司 | 温州东创防爆电器有限公司 | 浙江省 | 防爆接线盒 | AH-380/220V 20A | / | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝 | 涉嫌无CCC证书生产
43 | 防爆电器 | 杭州亚松电子有限公司 | 杭州亚松电子有限公司 | 浙江省 | 防爆声光报警器 | YS-BBJ-8W，DC24V，8W | 2024年08月/20240716-00012 | 隔爆接合面*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 京东
44 | 防爆电器 | 杭州天冠科技有限公司 | 杭州天冠科技有限公司 | 浙江省 | 防爆声光报警器 | TGBBJ-8W AC 220V 8W | 2024-06-01 | 隔爆接合面*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 京东
45 | 防爆电器 | 北京京东工业品贸易有限公司 | 浙江瑞时防爆电气有限公司 | 浙江省 | 防爆接线盒 | AH-，220V/380V，20A | / | 抗冲击试验*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 京东
46 | 防爆电器 | 乐清市何郎郎五金经营部 | 乐清飞乐灯具有限公司 | 浙江省 | 防爆（Ⅱ C）接线盒 | AH 220/380V 20A | 2023-08-01 | 抗冲击试验* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多
47 | 防爆电器 | 浙江秦阳电气有限公司 | 四知防爆电气有限公司 | 浙江省 | 防爆接线盒 | AH系列 | 2024年 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 天猫
48 | 防爆电器 | 浙江迦信防爆电气科技有限公司 | 浙江创新防爆设备有限公司 | 浙江省 | 防爆断路器 | BDZ52-40A 220V 40A | 2023-10-01 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 天猫 | 涉嫌无CCC证书生产
49 | 防爆电器 | 乐清市天鹤防爆电器有限公司 | 乐清市宏荣防爆电器有限公司 | 浙江省 | 防爆行程开关 | BLX11-22 380V-36V 30A | 2024-07-01 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 淘宝 | 涉嫌无CCC证书生产
50 | 防爆电器 | 浙江翼永防爆科技有限公司 | 浙江翼永防爆科技有限公司 | 浙江省 | 防爆配电装置 | BXM（D）-T 220/380V 10A | 2024.08/BZ221105055 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多 | 涉嫌无CCC证书生产
51 | 防爆电器 | 上海雷灿电气有限公司 | 乐清市共恒照明电器有限公司 | 浙江省 | 防爆声光报警器 | GHBJD 220V 5W | 2024-07-01 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 淘宝 | 涉嫌无CCC证书生产
52 | 防爆电器 | 常州沈防照明科技有限公司 | 浙江合磊防爆电器有限公司 | 浙江省 | 防爆声光报警器 | BBJ AC220V | 2024-07-01 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 天猫 | 涉嫌无CCC证书生产
53 | 防爆电器 | 温州市鼎昇电气科技有限公司 | 温州市鼎昇电气科技有限公司 | 浙江省 | 防爆配电装置 | BXM（D）-T 220/380V | 2024年 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 淘宝 | 涉嫌无CCC证书生产
54 | 防爆电器 | 浙江铭耀防爆电器有限公司 | 浙江铭耀防爆电器有限公司 | 浙江省 | 防爆配电装置 | BXQ 220/380V 09A | 2024-08-01 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多
55 | 防爆电器 | 林州市玖安商贸有限公司 | 乐清市光创电气有限公司 | 浙江省 | 防爆行程开关 | BZX51-5T 220/380V 5A | 2024年 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多 | 涉嫌无CCC证书生产
56 | 防爆电器 | 浙江顺通电气有限公司 | 浙江景安防爆科技有限公司 | 浙江省 | 矿用隔爆型电铃 | DLB-127（36）G 127V 1A | 2024 07 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 1688
57 | 防爆电器 | 天长市星仪自动化仪表科技有限公司 | 天长市星仪自动化仪表科技有限公司 | 安徽省 | 星仪压力（差压）变送器 | XY-0527/0803-20 12～36VDC 4～20mA | 2024-08-01 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多
58 | 防爆电器 | 山东中蓝自动化仪表有限公司 | 中蓝仪表（安徽）有限公司 | 安徽省 | 压力变送器 | ZLY-20 24VDC | 2024.08 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 淘宝
59 | 防爆电器 | 安徽锦祥仪表科技有限公司 | 安徽锦祥仪表科技有限公司 | 安徽省 | 一体化温度变送器 | WZPB-0502-M27-12-120 DC24V 4-20mA | 2024.08 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 淘宝
60 | 防爆电器 | 江西宁宇世奥防爆科技有限公司 | 江西宁宇世奥防爆科技有限公司 | 江西省 | 防爆接线盒 | BHD，220/380V，20A | / | 抗冲击试验*，非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
61 | 防爆电器 | 重庆毕帆安防设备有限公司 | 山东百纳电子设备有限公司 | 山东省 | 温湿度探测器 | GT-BNT1000WS ≤3W | 2024-08-01 | 抗冲击试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多
62 | 防爆电器 | 山东祥华电气设备有限公司 | 山东祥华电气设备有限公司 | 山东省 | 防爆接线盒 | AH- 220/380V | 2024年 | 抗冲击试验* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 淘宝
63 | 防爆电器 | 高新区源华特种仪器仪表中心（个体工商户） | 青岛华诚测控设备有限公司 | 山东省 | 压力变送器 | HCP400 24VDC 4～20mA | 2024年 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 淘宝
64 | 防爆电器 | 上海安科诺电子科技有限公司 | 山东蓝煜环保仪器有限公司 | 山东省 | 温湿度探测器 | LY-TH6000 DC24V | 202408 | 隔爆接合面* | 初检机构：沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） 复检机构：上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 拼多多 | 复检仍不合格
65 | 防爆电器 | 济南金人民电器销售有限公司 | / | / | 防爆行程开关 | BZX51-5/D AC380V 5A | 2023-10-01 | 隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 拼多多
66 | 防爆电器 | 连云港亚铭防爆电器有限公司 | / | / | 防爆接线盒 | AH-DN20，220/380V，20A | 2024-08-01 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验* | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 淘宝
67 | 防爆电器 | 乡宁县殿龙电子商务有限公司 | / | / | 防爆接线盒 | AH-G1 220V/380V 20A | 2024-08-01 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验*，隔爆接合面* | 沈阳产品质量监督检验院（国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）） | 天猫
注：1.按行政区域排序。 2.复检仍不合格，指产品初检不合格，企业提出复检申请，经复检产品仍不合格。 3.加*号的项目为安全项目。